<危険品(土地)倉庫用>

**確　　　認　　　表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項目**  **番号** | **確　認　項　目** | | | **別添書類** | |
| **番号** | 名　称 |
| **2** | **倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法その他の法令の規定に適合していること**  (2-1をマークし、 2-2から2-5のうち該当するものにマークすること。 ) | | | | |
|  | 1 | □ | 消防法第17条第１項、港湾法第40条第１項、都市計画法第29条第１項又は第２項のいずれかに該当する場合は、こ |  |  |
| 2  3  4  5 | | □ | 消防法第11条の規定に適合している |  |  |
| □ | 高圧ガス保安法第16条第１項又は同法17条の２第１項の規定に適合している |  |  |
| □ | 液化石油ガス保安法第36条第１項の規定に適合している |  |  |
| □ | 石油コンビナート等災害防止法第５条第１項の規定に適合している |  |  |
| **11** | * **消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第6条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること（この場合において、倉庫の延べ面積が150平方メートル未満であるときは、これを延べ面積が150平方メートルの倉庫とみなして、同規則第6条の規定を適用する）** | | |  |  |
| **14** | **工作物又は土地であって、その周囲が塀、柵等の国土交通大臣の定める防護施設を持って防護されていること**  (以下をマークすること) | | | | |
|  | 1 | □ | 塀、柵、格子、鉄条網等の遮蔽物(1.5m以上の高さを有し、容易に破壊できない強度を有するものに限る。 )が倉庫の  周囲に設けられている。また、当該倉庫が水面に面している場合には、最高水面から1.5m以上の岸壁を有している |  |  |
| **15** | **国土交通大臣の定める防犯上有効な設備を有していること** (以下のいずれかをマークすること) | | | | |
|  | 1 | □ | 夜間、倉庫の周囲の防護施設を中心とした半径１ mの領域において、 1.5mの高さの部分で２ルクス以上の水平面照  度が確保されている |  |  |
|  | 2 | □ | 警備業法第2条第5項に定める警備業務用機械装置の設置その他これと同等の警備体制を有している |  |  |
| **16** | **建物の屋上を野積倉庫として用いる場合にあっては、当該屋上の床の強度が国土交通大臣の定める基準に適合して**  **いるとともに、保管する物品が屋上から落下することを防ぐ措置が講じられていること**(以下をマークすること) | | | | |
|  | 1 | □ | 屋上床が3,900N/㎡以上の荷重に耐える強度を有していると認められる |  |  |
| 2 | | □ | 周囲に防護ネットを展張する等の防護措置が講じられている(但し、荷崩れのおそれのない措置が講じられている場合にあっては、防護措置を要しない) |  |  |

**会社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　営業所名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉庫名：**

以上のうち、チェック印のある確認項目について、別添書類により確認いたしました。

**確認日：　　　　年　　　　月　　　　日**

**氏名（所属）：**

**一級建築士番号：**