## 数量書
工事名：鹿児島運輸支局 受変電設備改修工事
| 科目 |  |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 備考
中科目
細目
受変電設備改修工事
受変電設備改修工事
|  |  | 高圧気中開閉器 PAS | 方向性 7.2kV 200A SUS製 LA内 | 1 | 台
|  |  | 制御装置 DGR | 屋外プラBOX 制御ケーブル10ｍ付 | 1 | 台
|  |  | 断路器 LBS | DS 3極単極 200A | 1 | 台
|  |  | 変圧器(油入式) | 単相 75kVA | 1 | 台
|  |  | 変圧器(油入式) | 三相 150kVA | 1 | 台
|  |  | 高圧コンデンサ(油入式) | 三相 25.5kVar | 1 | 台
|  |  | リアクトル(モールド式) | 三相 1.53kVar | 1 | 台
|  |  | 計器用変流器 | CD-50HF 40/5A | 1 | 台
|  |  | 計器用変圧器 | PD-50HF 6600/110V | 1 | 台
|  | 搬入据付費 |  |  | 1 | 式
|  | 耐圧試験費 |  |  | 1 | 式
|  | 試験調整設定費 |  |  | 1 | 式
|  | 撤去工事（廃棄処理含む） |  |  | 1 | 式