## 数量書
工事名：長崎運輸支局東長崎庁舎 屋上防水改修工事
| 科目 |  |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 備考
中科目
細目
直接仮設工事
|  |  | 昇降用足場 | 手摺先行枠組本足場 W=1200 12m未満 | 29.2 | ㎡
|  |  | ネット養生 | メッシュシート | 48.6 | ㎥
|  |  | 転落防止措置 | 親綱及び支柱 | 108 | ｍ
|  |  | 養生 |  | 459 | ㎥
|  |  | 整理清掃・片付け |  | 459 | ㎥
屋上防水改修工事
撤去
|  |  | 床：既存伸縮目地撤去 | 清掃共 | 390 | ｍ
|  |  | 笠木：既存伸縮目地撤去 | 清掃共 | 112 | ｍ
|  |  | 立上り：既存伸縮目地撤去 | 清掃共 | 14.3 | ｍ
|  |  | 縦型ﾄﾞﾚｲﾝ上皿及びｽﾄﾚｰﾅｰｷｬｯﾌﾟ撤去 | Φ100用 | 6 | 個所
|  |  | 横型ﾄﾞﾚｲﾝ上皿及びｽﾄﾚｰﾅｰｷｬｯﾌﾟ撤去 | Φ75用 | 2 | 個所
|  |  | ｸﾘﾝｶｰﾀｲﾙ撤去 | 150角 | 2 | 個所
改修
|  |  | 床：ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｼｰﾘﾝｸﾞ充填 | ﾌﾟﾗｲﾏｰ処理･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材共 | 390 | ｍ
|  |  | 笠木：ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｼｰﾘﾝｸﾞ充填 | ﾌﾟﾗｲﾏｰ処理･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材共 | 112 | ｍ
|  |  | 立上り：ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｼｰﾘﾝｸﾞ充填 | ﾌﾟﾗｲﾏｰ処理･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材共 | 14.3 | ｍ
|  |  | 設備基礎入隅ｼｰﾘﾝｸﾞ | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｼｰﾘﾝｸﾞ 三角ｼｰﾘﾝｸﾞ | 81.3 | ｍ
|  |  | 防水端末ｼｰﾘﾝｸﾞ | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｼｰﾘﾝｸﾞ | 428 | ｍ
|  |  | ケレン清掃 | 清掃共 | 627 | ㎡
|  |  | 防水下地調整材塗布 | ｶﾁｵﾝ系ﾎﾟﾘｰﾏｰｾﾒﾝﾄ t=3 | 610 | ㎡
|  |  | 既存塗膜防水部 接着強化層 | ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗 | 16.7 | ㎡
|  |  | ウレタン塗膜防水 | Ｘ－１工法 平場 | 428 | ㎡
|  |  | ウレタン塗膜防水 | Ｘ－2工法 立上り | 63.2 | ㎡
|  |  | ウレタン塗膜防水 | Ｘ－2工法 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端・ﾊﾄ小屋屋根 | 80.9 | ㎡
|  |  | ウレタン塗膜防水 | Ｘ－2工法 設備基礎等 | 38.5 | ㎡
|  |  | ウレタン塗膜防水 | Ｘ－2工法 ﾌｧﾝ室屋根 平場 | 11.4 | ㎡
|  |  | ウレタン塗膜防水 | Ｘ－2工法 ﾌｧﾝ室屋根 立上り | 4.9 | ㎡
|  |  | ウレタン塗膜防水 | Ｘ－2工法 高架水槽蓋 | 0.4 | ㎡
|  |  | 脱気筒 | ステンレス製 | 9 | 個所
|  |  | 縦型 改修用２重ﾄﾞﾚｲﾝ設置100Φ用 | ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製ｽﾄﾚ-ﾅｰｷｬｯﾌﾟ共 | 6 | 個所
|  |  | 横型 改修用２重ﾄﾞﾚｲﾝ設置75Φ用 | ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製ｽﾄﾚ-ﾅｰｷｬｯﾌﾟ共 | 2 | 個所
|  |  | 樋下：ｸﾘｰﾝｶｰﾀｲﾙ設置 | 150角 | 2 | 枚
|  |  | 既存室外機等ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ |  | 1 | 式
電気設備工事
新設
|  |  | HIVE電線管 | (16) 露 出 | 27 | ｍ
|  |  | HIVE電線管 | (22) 露 出 | 27 | ｍ
|  |  | HIVE電線管 | (36) 露 出 | 50 | ｍ
|  |  | 硬質ビニル製(露出形 SS-V) 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 100角 100 | 2 | 個
|  |  | 硬質ビニル製(露出形 SS-V) 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200角 200 | 1 | 個
撤去
|  |  | FEP管 | 30 | 53 | ｍ
|  |  | FEP管 | 40 | 24 | ｍ
|  |  | 硬質ビニル製(露出形 SS-V) 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 100角 100 | 2 | 個
|  |  | 硬質ビニル製(露出形 SS-V) 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150角 150 | 1 | 個
撤去品再使用
撤去（再使用あり）
|  |  | 600V CVTｹｰﾌﾞﾙ | 8sq ﾋﾟｯﾄ・天井 | 49 | ｍ
|  |  | UTPｹｰﾌﾞﾙ | ｶﾃｺﾞﾘｰ5 4P FEP内 | 77 | ｍ
|  |  | UTPｹｰﾌﾞﾙ | ｶﾃｺﾞﾘｰ5 4P 管 内 | 15 | ｍ
|  |  | 同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 3C-2V FEP内 | 153 | ｍ
|  |  | 同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 3C-2V 管 内 | 15 | ｍ
|  |  | 既設配管支持ﾌﾞﾛｯｸ |  | 3 | 個
再使用
|  |  | 600V CVTｹｰﾌﾞﾙ | 8sq ﾋﾟｯﾄ・天井 | 12 | ｍ
|  |  | 600V CVTｹｰﾌﾞﾙ | 8sq 管内 | 27 | ｍ
|  |  | UTPｹｰﾌﾞﾙ | ｶﾃｺﾞﾘｰ5 4P 管 内 | 92 | ｍ
|  |  | 同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 3C-2V 管 内 | 168 | ｍ
|  |  | 既設配管支持ﾌﾞﾛｯｸ | W＝94、H=100、D=150 | 3 | 個
産廃処理費
|  |  | 積込、運搬 |  | 1 | 式
|  |  | 処分費 |  | 1 | 式